Obecně závazná vyhláška obce Turkovice č. ……..

Obec Turkovice se na základě usnesení zastupitelstva dne ……… podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

#### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Požární řád obce Turkovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Turkovice a místních částí Bumbálka a Rašovy dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

#### Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Turkovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární  ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce Turkovice podle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Pardubického kraje - stanice Přelouč.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Turkovice

  - pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce,

  - pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu PO obce. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce,

  - pověřuje člena obecního zastupitelstva dohledem nad jednotkou SDH,

  - projednává přestupky při porušení této obecně závazné vyhlášky.

#### Čl. 3

#### Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

(1) Za činnosti, při kterých hrozí vznik požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) Pořádání akcí:

Pořadatel je povinen projednat, popřípadě oznámit zabezpečení požární ochrany pořádané akce s obecním úřadem, a to nejméně 8 dní před zahájením této akce.

Při pořádání akcí většího rozsahu (regionálního, celostátního nebo mezinárodního významu) je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany s HZS Pardubického kraje, který může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany nebo může pořádání akce zakázat.

Pořadatel akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen „PPH“), která bude složena z velitele a členů. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a podmínkám místa konání, především s ohledem na zajištění evakuace osob a zahájení hasebních prací. Počet členů PPH se určí dle typu akce z přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, zřizuje PPH pořadatel akce, pokud se nedohodne s majitelem objektu nebo jeho zákonným zástupcem jinak.

Akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech a na místech, která splňují požadavky pro bezpečnou evakuaci osob a pro příjezd vozidel jednotek požární ochrany.

Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, je povinen seznámit se před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti.

U akcí pořádaných v budovách musí pořadatel zajistit, aby počet účastníků nepřevyšoval výrazným způsobem stanovenou kapacitu budovy.

Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu.

Pořadatel je povinen zajistit nebo určit technické prostředky pro ohlášení požáru tak, aby doba od zpozorování požáru do jeho ohlášení operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (dále jen „KOPIS“) nepřekročila 5 minut.

b) Stánkový prodej:

- Při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí pořadatel zajistit uspořádání stánků tak aby

  - byl zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany v prostoru akce. Zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah jednotek požární ochrany pro okolní objekty;

  - byla zajištěna evakuace osob. Umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob z okolních objektů.

Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen).

Při používání technických plynů (např. CO2, propan-butan) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny, a to především chráněním proti tepelnému namáhání (sluneční záření, sálání od tepelných zdrojů a otevřeného ohně apod.). Lahve musí být umístěny v takové vzdálenosti od těchto zdrojů, aby povrchová teplota lahví nepřekročila 50 °C.

Pro stanoviště, kde se používají lahve s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs, je povinen pořadatel akce zajistit přenosný hasicí přístroj s minimální náplní 5 kg CO2.

Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost dle zvláštních předpisů a se souhlasem obce, na jejímž katastrálním území budou tyto práce prováděny. Pořadatel musí ve spolupráci s osobou provádějící tyto činnosti zajistit taková opatření, která zabrání vzniku požáru při zalétnutí žhavých částic do okolí.

Pořadatel akce zajistí, aby velitel a členové PPH byli zřetelně označeni (například červenou rukávovou páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“, červenou stuhou na oděvu apod.).

Pořadatel akce musí zajistit, aby velitel ani členové PPH nebyli pověřeni činnostmi, které by jim bránily vykonávat jejich povinnosti.

Povinnosti PPH jsou v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

#### Čl. 4

#### Způsob zabezpečení požární ochrany

  - Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem míst pro ohlášení mimořádné události nebo požáru, uvedených v čl. 7.

  - Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

#### Čl. 5

#### Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

    - Obec Turkovice má zřízenou jednotku SDH obce. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH jsou uvedeny v příloze č. 3. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

    - Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské  zbrojnice v obci Turkovice.

#### Čl. 6

#### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec Turkovice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené – rybník Moře Rašovi

b) umělé – označené podzemní hydranty, požární nádrž Turkovice a Bumbálka

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, který v jednom vyhotovením předává na HZS Pardubického kraje – stanice Přelouč.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použivatelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použivatelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

#### Čl. 7

#### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- Obec Turkovice zřizuje následující ohlašovny požárů. Jejich označení je tabulkou „Ohlašovna požárů“ - umožňuje vyhlášení poplachu místní jednotce požární ochrany.

Zdeněk Vítek, starosta obce, č.p. 62  , 777 235 926;

- Obec Turkovice zřizuje další místa pro ohlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou  „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“:

    - Obecní úřad Turkovice;

    - telefonní budka v obci Turkovice;

    - Jiří Čejka, velitel JSDH, Bumbálka č.p. 17 ;

    - obchod U Moře (Rašovy).

#### Čl. 8

#### Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu JSDH v obci Turkovice se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován KOPIS Pardubického kraje tónem sirény, nebo (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), nebo

- telefonicky systémem AMDS vyhlašován z KOPIS Pardubického kraje

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje telefonicky.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 4.

#### Čl. 10

#### Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……….

..................................................				 ................................................

Soňa Vášová v. r.					         Zdeněk Vítek v. r.

místostarosta obce						 starosta obce

Schváleno zastupitelstvem:

Vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne:

Sejmuta z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k vyhlášce …….

# VÝKLAD POJMŮ

I.

### Pro účely této vyhlášky se rozumí

- akcí, kterých se zúčastňuje více osob – organizované shromáždění, kde se předpokládá více  než:

  - 200 osob uvnitř stavebních objektů (nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu)

  - 350 osob na ploše shromažďovacího prostoru

  - 500 osob na volném prostranství

- stavebním objektem – objekt, jehož vnitřní prostor svým řešením umožňuje uspořádání výše uvedené akce (kina, divadla, kulturní domy, sokolovny, sportovní haly, aukční a výstavní síně, přednáškové sály, cirkusy apod.)

- shromažďovacím prostorem – prostor oficiálně vymezený a běžně užívaný k pořádání výše uvedených akcí (letní parkety, stadiony, plochy tržišť, jarmarků, letní kina, přírodní divadla a místa určená pro lunaparky)

- volným prostranstvím – prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se konají akce většího rozsahu (louky, pole, letiště, golfová hřiště apod.)

- pořadatelem -  právnická nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje. V případě, že tato osoba není přímo určena (např. jde pouze o pronájem plochy přímo trhovcům bez dalšího organizačního zajištění) rozumí se pořadatelem pronajímatel této plochy.

II.

# Počet členů preventivní požární hlídky

Za nejnižší počet členů preventivní požární hlídky se pro účely této vyhlášky považuje:

- 1 člen PPH na každých započatých 100 osob (nebo počet stanovený schváleným posouzením požárního nebezpečí dle § 6 a  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů )

- 1 člen PPH na každých započatých 200 osob

- 1 člen PPH na každých započatých 500 osob

Příloha č. 2 k vyhlášce …….

#### Povinnost preventivní požární hlídky

1. Velitel PPH je povinen:

- před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit pořadatele se zjištěnými závadami;

- během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů PPH;

- plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst. 2.

2. Členové PPH jsou povinni:

- zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce. V případě, že se jedná o periodicky opakující se akci na jednom místě, účastní se odborné přípravy jedenkrát ročně;

- seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude konat;

- seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuačním plánem objektu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu a hlavního vypínače elektrické energie;

- seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce;

- v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany;

- udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie;

- průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadateli zajistit okamžité odstranění zjištěných závad.

  - Velitel ani členové PPH nesmí během akce vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů.

### Povinnosti účastníků akce

Všichni účastníci akce jsou povinni dbát příkazů pořadatelů, velitele a členů PPH vyplývajících z obecně závazné vyhlášky a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

Příloha č. 3 k vyhlášce …….

### Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Počet členů |
| --- | --- | --- |
| Turkovice | JPO III/1 | 23 |

| Požární technika a věcné prostředky PO | Počet |
| --- | --- |
| DA 12 – A 30 | 1 |
| PMS 8 | 1 |

Legenda:

##### JPO ........................	jednotka požární ochrany

Dislokace JPO.......	 název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována

Kategorie JPO.....		kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

Počet členů...........	skutečný počet členů jednotky

Příloha č. 4 k vyhlášce ………

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje

|  | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Stanice Přelouč | JSDH Lipovec | Stanice Pardubice |
| II. | JSDH Turkovice | JSDH Vrdy | JSDH Řečany nad Labem |
| III. | JSDH Lipoltice | JSDH Přelouč | JSDH Břehy |
| IV. | JSDH Choltice | JSDH Načešice | JSDH Prachovice |
| V. |  | JSDH Heřmanův Městec | JSDH Ronov nad Doubravou |
| VI. |  | JSDH Zdechovice |  |